| ## РОЗГЛЯНУТО I УХВАЛЕНО На засіданні циклової комiciї електротехнічних дисциплін Протокол №____ - від “___”______2014_ р. ### Голова комісії ________ О.А.Мацюк | «Затверджую» Заступник начальника училища з НР ________________ А.О.Чебан ____________________2014 р. |
| --- | --- |

Питання для підготовки до заліку та аудиторної

контрольної роботи

з предмету “Загальна електротехніка”

1 курс судноводійної спеціальності

Заочне відділення

- Значення та використання електротехнічних засобів на морському транспорті.

- Поняття електричного струму та його природа в різних матеріалах.

- Поняття електричного поля, його властивості та параметри.

- Електричний опір та провідність різних матеріалів, їх залежність. Залежність електричного опору від температури, частоти струму.

- Електричний ланцюг, його складові, види.

- Закон Ома для ланцюга та його ділянки.

- Потенціал та електрична напруга, їх вираження та одиниці виміру.

- Конденсатор, його устрій, призначення.

- Електрорушійна сила джерела електричної енергії, режими його роботи (холостий хід, коротке замикання, робочий).

- Види з’єднання конденсаторів, їх застосування та визначання еквівалентності ємності.

- Види з’єднань джерел електричного струму, їх особливості та використання.

- Робота та потужність електричного струму, їх поняття, одиниці виміру.

- Повна та корисна потужність джерела електричного струму, коефіцієнт корисної дії, її залежність від величини струму.

- Хімічні джерела струму, принцип дії, види, використання.

- Магнітне поле, його характеристики (магнітний потік, індукція, напруження).

- Магнітна проникність, поняття, види, намагнічувальна сила.

- Магнітні властивості матеріалів, крива намагнічування, петля гістерезису.

- Взаємодія магнітного поля і провідника із струмом. Залежність магнітного поля та напрям її дії.

- Поняття електромагнітної індукції, використання її в електротехніці.

- Поняття самоіндукції та взаємоіндукції, їх використання.

- Поняття індуктивності, її залежність, вираження, одиниці виміру.

- Види з’єднання приймачів електричної енергії, їх застосування та особливості.

- Теплова дія електричного струму. Закон Ленца- Джоуля, вибір провідників.

- Однофазний змінний струм, його одержання, параметри і їх визначення.

- Миттєве, діюче та амплітудне значення струму, їх визначення, співвідношення.

- Активний та реактивний опір в ланцюгах змінного струму, їх вираження та поняття.

- Ланцюг змінного струму з індуктивністю, його особливості.

- Ланцюг змінного струму з ємністю, його особливості.

- Послідовне з’єднання R, L, C в ланцюзі змінного струму. Умови виникнення резонансу напруг.

- Паралельне з’єднання L і C в ланцюзі змінного струму. Умови виникнення резонансу струмів.

- Фізична суть резонансних явищ, їх особливості та використання.

- Повна, активна та реактивна потужність, вираження, одиниці виміру.

- Фізична суть коефіцієнту потужності, причини та способи його підвищення.

- Трифазна система змінного струму, її преваги. Генератор трифазного струму. Обертове магнітне поле.

- Схеми з’єднання фаз генератора та користувача “зіркою” та “трикутником”. Основні співвідношення, особливості.

- Потужність трифазної системи симетричної та несиметричної.

- Вимірювання електричних величин, похибки вимірів.

- Електровимірювальні прилади, види, класифікація, точність.

- Вимірювання сили та напруги, струму, опору. Способи та вимірювальні прибори.

- Трансформатори, устрій, принцип дії, види, призначення.

- Режими роботи трансформатора, їх характеристики та використання.

- Потужність трансформатора, КПД, коефіцієнт трансформації.

- Автотрансформатор, принцип дії, особливості, використання.

- Електричні машини змінного струму. Устрій та принцип дії асинхронного двигуна.

- Режими роботи, характеристики, способи запуску, регулювання частоти обертів асинхронних двигунів.

- Синхронні машини, принцип дії, устрій та призначення.

- Машини постійного струму, принцип дії, устрій призначення.

- Електрорушійна сила та електромагнітний момент машин постійного струму.

- Магнітне поле машин постійного струму. Реакція якоря.

- Генератори постійного струму, види, властивості, використання.

- Електродвигуни постійного струму, види, характеристики, використання.

- Запуск двигунів постійного струму, регулювання частоти обертів, двигунів постійного струму.

- Основні співвідношення для схеми “зірка” при обриві лінійного проводу, без нульового проводу.

- Основні співвідношення для схеми “зірка” з нульовим проводом, при короткому замкненні фази.

- З’єднання генератора та користувача схемою “зірка” – “зірка” з нульовим проводом та без нього. Призначення нульового проводу.

- Потужність трифазної системи при переключенні приймача зі схеми “зірка” на “трикутник”.

- Залежність електричного опору від температури та частоти змінного струму.

- Поняття погодинного графіка та векторної діаграми змінних електричних величин.

- Вигляд векторних діаграм в залежності від характеру навантаження електричного ланцюга.

- Різниця електрорушійної сили та напруги на затискувачах джерела струму.

## Викладач	А.О.Чебан